AKTUALI REDAKCIJA NUO 2012-06-22

Pakeitimai patvirtinti

AB „Klaipėdos vanduo“

Generalinio direktoriaus

2012 - 06 - 22	įsakymu

Nr. 2012/V-ADM.07-284

aTVEŽAMŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMO

REGLAMENTAS

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Atvežamų nuotekų priėmimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato reikalavimus atvežamų nuotekų priėmimui, registravimui, apskaitai, užterštumo kontrolei.

  - Šio Reglamento nuostatos taikomos visiems vežėjų atstovams sudariusiems nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutartis su AB „Klaipėdos vanduo“, taip pat AB „Klaipėdos vanduo“ darbuotojams dalyvaujantiems atvežamų nuotekų priėmimo, apskaitos ir tyrimo procesuose.

- APIBRĖŽTYS

Šiame reglamente vartojamos sąvokos:

abonentas - fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs su AB „Klaipėdos vanduo“ sutartį dėl nuotekų priėmimo ir tvarkymo paslaugos teikimo.

vežėjo atstovas – mobilios cisternos vairuotojas ar kitas fizinis asmuo atstovaujantis abonentą pristatant nuotekas.

nuotekos - buityje, ūkinėje ar gamybinėje veikloje panaudotas užterštas vanduo.

bazinė (ribinė) taršos elementų koncentracija – ribinė didžiausia medžiagos koncentracija nuotekose, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia.

padidinta tarša – didesnė už bazinę (ribinę) atvežamų nuotekų taršos elementų koncentracija. specifinė tarša – išleidimas cheminių medžiagų ir preparatų, nereglamentuojamų teisės aktuose, tačiau kurių saugos duomenų lapuose nurodomas pavojingumas (kenksmingumas) aplinkai ir žmogui bei kurios gali sutrikdyti nuotekų valyklos darbą.

ataskaitinis laikotarpis – praėjęs kalendorinis mėnuo, už kurį iki sutartyje su abonentu numatytos dienos apskaičiuojamas abonentui suteiktų nuotekų priėmimo paslaugų kiekis ir mokėtinos sumos bei pateikiama sąskaita.

nuotekų priėmimo įrenginys – įrenginys skirtas nuotekų priėmimui iš mobilių cisternų bei nuotekų vežėjų, vežėjų atvežtų kiekių ir/ar laboratorinių parametrų (pH, temperatūra, laidumas) registravimui.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI NUOTEKŲ priėmimui

  - Atvežamos nuotekos priimamos iš abonentų sudariusių nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutartis su AB „Klaipėdos vanduo“. Abonentas turi pateikti prašymą (1 priedas) dėl nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutarties sudarymo, kuriame nurodo pageidaujamų vežti nuotekų kiekius bei taršos elementų nuotekose koncentracijas. Sutartys yra sudaromos Klientų aptarnavimo skyriuje. Sudarant sutartį abonentas privalo deklaruoti su kokio tūrio mobiliomis cisternomis bus atvežamos nuotekos. Prieš sutarties sudarymą vežėjo atstovas turi apžiūrėti nuotekų priėmimo aikštelę, į kurią jos bus vežamos ir susipažinti su priėmimo vietose nustatytomis nuotekų priėmimo tvarkomis (2-3 priedai).

  - Abonentui pasirašant sutartį dėl nuotekų vežimo į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą, nemokamai išduodamas nuotekų priėmimo įrenginio raktas – identifikatorius (identifikatoriaus funkcijos aprašytos 2 priede), surašant identifikatoriaus perdavimo aktą (6 priedas). Abonentui pametus identifikatorių, naujas yra išduodamas sumokant 100 Lt (be PVM) mokestį už prarastą identifikatorių. Abonento mobiliųjų cisternų įvažiavimui į nuotekų valyklos teritoriją yra išduodamas nuotolinio valdymo įeigos kortelė, surašant nuotolinio valdymo įeigos kortelės perdavimo aktą (6 priedas). Abonentui pasirašant sutartį dėl nuotekų vežimo į nuotekų siurblinę Nr. 2, Gamyklos g.15A, Gargžduose, nemokamai išduodamas nuotekų priėmimo įrenginio raktas – magnetinė kortelė. Abonentui pametus tiek įeigos kortelę, tiek magnetinę kortelę, naujos yra išduodamos sumokėjus po 100 Lt (be PVM) mokestį už prarastas nuotolinio valdymo įeigos kortelę arba magnetinę kortelę.

  - AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuoja dvi nuotekų priėmimo vietas. Pagrindinė nuotekų priėmimo vieta įrengta nuotekų valykloje Dumpių kaime. Kita nuotekų priėmimo vieta yra nuotekų siurblinėje Nr. 2, Gamyklos g.15A, Gargžduose.

  - Abonentai, kurie pažeidžia šio reglamento bei nuotekų priėmimo tvarkos (3 priedas) nuostatas arba 3 kartus viršijus deklaruotų kontroliuojamų taršos elementų koncentracijas, nuotekos bus priimamos tik pagrindinėje nuotekų priėmimo vietoje įrengtoje AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje Dumpių kaime.

  - Nuotekų priėmimas vykdomas nuotekų priėmimo tvarkose (2-3 priedai) numatytu laiku. Išimtinais atvejais nuotekos gali būti priimtos ir kitu laiku, prieš tai telefonu suderinus su AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų departamento direktoriumi.

  - Mobili cisterna, vežanti nuotekas, privalo būti techniškai tvarkinga, bei turėti pajungimo antgalius, kurie tiktų įrengtiems nuotekų priėmimo taškams. Antgalių techniniai parametrai nurodyti nuotekų priėmimo tvarkose (2-3 priedai).

  - Atvežamų nuotekų teršiančių medžiagų koncentracijos turi neviršyti sutartyje numatytų koncentracijų. Draudžiama vežti bet kokias atliekas, nuotekas stipriai užterštas pavojingomis medžiagomis, bei nuotekas su specifine tarša. Atsakomybė už šiame punkte numatytų nuotekų atvežimą numatyta sutartyje.

  - Nuotekų iš mobilių cisternų išleidimas į nuotekų tinklus, ne AB „Klaipėdos vanduo“ įrengtose nuotekų priėmimo aikštelėse, draudžiamas.

  - Nuotekų iš mobilių cisternų išleidimas į nuotekų tinklus, ne AB „Klaipėdos vanduo“ įrengtose nuotekų priėmimo aikštelėse, galimas tik esant gamybiniam būtinumui, tokius atvejus numatant ir įrašant į sudaromą sutartį arba ją papildant. Išleidimas galimas tik turint tinklų šeimininkų leidimą. Tokiu atveju pildomas nuotekų priėmimo-perdavimo aktas (4 priedas).

- REIKALAVIMAI NUOTEKŲ registravimui ir apskaitai

  - Atvežtų nuotekų registravimas vykdomas dviem būdais, priklausomai kur yra atvežamos nuotekos:

- nuotekas vežant į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą, nuotekų priėmimo įrenginys automatiškai identifikuoja vežėją, registruoja ir kaupia atvežamų nuotekų kiekius, bei parametrus kompiuterinės sistemos duomenų bazėje. Atvežtų nuotekų apskaita vykdoma pagal debitomačio rodmenis. Detali registravimo eiga aprašyta nuotekų priėmimo tvarkoje (2 priedas).

- nuotekas vežant į Gargžduose esančią nuotekų priėmimo aikštelę: atvežamų nuotekų apskaita vykdoma pagal sutartyje deklaruotą mobiliosios cisternos tūrį, t.y. deklaruotas mobiliosios cisternos tūris yra lygus atvežtų nuotekų kiekiui. Nuotekų priėmimo įrenginys automatiškai identifikuoja vežėją, registruoja ir kaupia atvežamų nuotekų kiekius kompiuterinės sistemos duomenų bazėje. Detali registravimo eiga aprašyta nuotekų priėmimo tvarkoje (3 priedas).

  - Atvežtoms nuotekoms į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą arba į Gargžduose esančią nuotekų priėmimo aikštelę, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitos skyriaus specialistas atskiriems abonentams iš nuotekų priėmimo apskaitos programos suformuoja suvestinę apie priimtų nuotekų kiekius. Sąskaitą išrašo nuotekų kiekiui, kuriam nebuvo atlikti tyrimai ir kuriam buvo atlikti tyrimai, tačiau nuotekų taršos elementai neviršijo deklaruotų sutartyje nuotekų taršos elementų.

  - Atvežtiems į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą nuotekų kiekiams, kuriems buvo atliekami tyrimai ir nuotekų taršos elementai viršijo sutartyje deklaruotus nuotekų taršos elementus, sąskaitas išrašo apskaitos skyriaus specialistas pagal pateiktą laboratorijos specialisto duomenų suvestinę (5.2 priedas).

  - Atvežtiems į Gargžduose esančią nuotekų priėmimo aikštelę nuotekų kiekiams, kuriems buvo atliekami papildomi tyrimai padidintai taršai nustatyti, sąskaitos išrašomos apskaitos skyriuje pagal pateiktus laboratorijos duomenų suvestinę -  Atvežamų nuotekų užterštumai (5.1 priedas).

  - Viršijus teršiančių medžiagų koncentracijas nuotekose, nurodytas sutartyje abonentas apmoka padidinta kaina, kuri apskaičiuojama Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka, bei atlygina žalą padaryta nuotekų valymo procesui.

  - Sąskaitas už nuotekų priėmimą, abonentas apmoka sutartyje numatyta tvarka.

# NUOTEKŲ UŽTERŠTUMO kontrolė

  - Atvežamų nuotekų užterštumo kontrolė yra vykdoma nuolat.

  - Iš kiekvienos atvežtos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą mobiliosios cisternos, nuotekų priėmimo įrenginyje sumontuota automatinė mėginių sėmimo įranga paima mėginį. Laboratorijos darbuotojas pasemtus mėginius perpila į atsivežtą griežtos apskaitos tarą ir pristato į laboratoriją.

    - Detali mėginių paėmimo Gargždų priėmimo aikštelėje eiga aprašyta nuotekų priėmimo tvarkoje (3 priedas).

  - Laboratorijos darbuotojas vizualiai įvertinęs paimtus nuotekų mėginius, atrenka kuriuos yra tikslinga ištirti.

  - Atlikus nuotekų mėginio tyrimus ir nustačius kontroliuojamų taršos elementų koncentracijų viršijimą, apie tyrimo rezultatus abonentui pranešama per 3 darbo dienas faksu arba elektroniniu paštu ir paštu.

  - Atlikus paimtų nuotekų mėginių tyrimus, nuotekų tyrimo laboratorijos darbuotojai užpildo duomenų suvestinę “Atvežamų nuotekų užterštumai“ (5.1. priedas), kai mėginiai paimti nuotekų siurblinėje Nr. 2, Gargžduose, ir duomenų suvestinę “Atvežamų nuotekų užterštumai“ (5.2. priedas), kai mėginiai paimti AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje. Duomenų suvestinės už mėnesį pateikiamos į apskaitos skyrių.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Reglamentas yra privalomas visiems vežėjų atstovams sudariusių nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutartis su AB „Klaipėdos vanduo“, taip pat AB „Klaipėdos vanduo“ darbuotojams dalyvaujantiems atvežamų nuotekų priėmimo, apskaitos ir tyrimo procesuose.

  - Reglamentas įsigalioja nuo reglamento patvirtinimo dienos.

0

___________________________________________

Atvežamų nuotekų priėmimo reglamento

1 priedas

Įmonės pavadinimas ______________________________________________________________

Įmonės registravimo adresas_________________________________________________________

(Pašto kodas, Miestas, Gatvė)

PRAŠYMAS

201_ m. ________________________

AB „Klaipėdos vanduo“

Generaliniam direktoriui

Prašome sudaryti nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutartį.

Nuotekos atvežamos iš: _____________________________________________________.

Nuotekos vežamos į: _____________________________;

Nuotekos atvežamos transporto priemone _____________________, kuri turi  _______ m 3 talpą.

(Automobilio valst.Nr.)

Nuotekos atvežamos transporto priemone _____________________, kuri turi  _______ m 3 talpą.

(Automobilio valst.Nr.)

Nuotekos atvežamos transporto priemone _____________________, kuri turi  _______ m 3 talpą.

(Automobilio valst.Nr.)

Nuotekos atvežamos transporto priemone _____________________, kuri turi  _______ m 3 talpą.

(Automobilio valst.Nr.)

Nuotekos bus atvežamos: _________ m 3 /parą, _____________ m 3 /mėn.

Atvežamų nuotekų taršos elementų koncentracijos:

BDS7 ____ mg/l, skendinčiosios medžiagas _____ mg/l, bendrasis azotas-____ mg/l, bendrasis fosforas-____ mg/l, bendrasis chromas-____ mg/l, varis-____ mg/l, cinkas-____ mg/l, nikelis ir jo junginiai-____ mg/l, naftos produktai-____ mg/l, sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės) (detergentai)-____ mg/l, gyvsidabris-____ mg/l, kadmis-____ mg/l, švinas ir jo junginiai-____ mg/l, alavas-____ mg/l, arsenas-____ mg/l, aliuminis-____ mg/l, vanadis-____ mg/l, riebalai-____ mg/l, sulfatai-____ mg/l, chloridai-____ mg/l, ChDS____ mg/l, ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ___________________________________________________________

Įmonės kodas_______________________ PVM mokėtojo kodas _______________________________

Sąskaitas ir kt. informaciją prašome siųsti adresu :

Pašto kodas ________ Miestas ___________________ Gatvė __________________________________

Telefonai ________________________________________________ Faksas ______________________

Sutartį pasirašys: __________________________________________, veikiantis pagal ________________

(pareigos, vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA (priedai pažymėti X)

Įmonės registravimo pažymėjimo kopija

_____________________________________________________________________________

A.V.			(prašymą užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Atvežamų nuotekų taršos elementų

koncentracijas derinu: _________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas,  data)

Su nuotekų išpylimo tvarka susipažinau,

aikštelę apžiūrėjau: _____________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Atvežamų nuotekų priėmimo reglamento

2 priedas

NUOTEKŲ PRIĖMIMO NUOTEKŲ VALYKLOJE TVARKA

- Nuotekų priėmimo laikas – pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis – 8.00-16.00 val., penktadienis – 8.00-13.30 val. Išimtinais atvejais nuotekos gali būti priimtos ir kitu laiku, numatytu sutartyje, prieš tai suderinus su nuotekų departamento direktoriumi.

- Transporto priemonė vežanti nuotekas privalo būti techniškai tvarkinga bei turėti pajungimo antgalį „Perrot“, kurio diametras 100 mm.

- Atvežtos nuotekos privalo atitikti šiuos reikalavimus: teršiančių medžiagų koncentracijos turi neviršytų sutartyje numatytų koncentracijų. Draudžiama vežti bet kokias atliekas, nuotekas stipriai užterštas pavojingomis medžiagomis, bei nuotekas su specifine tarša. Atsakomybė už šiame punkte numatytų nuotekų atvežimą numatyta sutartyje.

- Atvykus transporto priemonei į nuotekų valyklą, vairuotojas įvažiavimo vartus atsidaro nuotolinio įeigos valdymo kortele, kuri išduodama sudarant nuotekų priėmimo sutartį.

- Prieš išpilant nuotekas, vairuotojas turi pristumti mašiną prie nuotekų išleidimo vietos ir prijungti išleidimo žarną prie nuotekų priėmimo stotelės.

- Vežėjas yra identifikuojamas identifikatoriumi, kuris suteikiamas sudarant nuotekų priėmimo sutartį. Identifikavimas vyksta pridėjus idenfitikatorių prie tam skirto identifikavimo laukelio ir palaikius jį 3 sekundes. Po identifikavimo, kai identifikavimo programa nustato vežėją automatiškai atsidaro užsklanda ( dvi degančios lemputės reiškia, jog užsklanda yra atidaryta ir įrenginys dirba).

- Vairuotojas turi atidaryti cisternos išleidimo sklendę ir nuotekos savitaka išleidžiamos.

- Nuotekų priėmimo stotelė automatiškai užsidaro ištuštinus atvežtų nuotekų cisterną. (užsklandos lemputė nebedega) .Vairuotojas turi atjungti išleidimo žarną ir privalo nuplauti po savo išpylimo likusius nešvarumus.

- Po nuotekų išleidimo vairuotojas turi paimti ataskaitą – atspausdintą čekį, kuriame yra nurodyta:

·	VEŽĖJO numeris

·	Data ir valanda, kada buvo pristatytos nuotekos

·	Išleistų nuotekų parametrai - pH, laidumas ir temperatūra. Jei bus viršyti nustatyti nuotekų parametrai bus pažymėta šauktukas.

·	Atvežtų nuotekų kiekis litrais.

·	Bendras VEŽĖJO atvežtų nuotekų kiekis litrais.

·    Ataskaita atspausdinama tik po užsklandos užsidarymo.

- Iš kiekvienos atvežtos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą mobiliosios cisternos nuotekų priėmimo įrenginyje sumontuota automatinė mėginių sėmimo įranga paima mėginį. Laboratorijos  darbuotojas  pasemtus mėginius vieną kartą paroje perpila į atsivežtą griežtos apskaitos tarą ir pristato į laboratoriją.

Atvežamų nuotekų priėmimo reglamento

3 priedas

NUOTEKŲ PRIĖMIMO NUOTEKŲ SIURBLINĖJE NR.2 GAMYKLOS G. 15A, GARGŽDUOSE TVARKA

- Nuotekų priėmimo laikas – pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis – 8.00-16.00 val., penktadienis – 8.00-13.30 val. Išimtinais atvejais nuotekos gali būti priimtos ir kitu laiku, numatytu sutartyje, prieš tai suderinus su Gargždų padalinio vadovu.

- Transporto priemonė vežanti nuotekas privalo būti techniškai tvarkinga bei turėti pajungimo antgalį „Perrot“, kurio diametras 100 mm.

- Atvežtos nuotekos privalo atitikti šiuos reikalavimus: teršiančių medžiagų koncentracijos turi neviršytų sutartyje numatytų koncentracijų. Draudžiama vežti bet kokias atliekas, nuotekas stipriai užterštas pavojingomis medžiagomis, bei nuotekas su specifine tarša. Atsakomybė už šiame punkte numatytų nuotekų atvežimą numatyta sutartyje.

- Prieš išpilant nuotekas, vairuotojas turi pristumti mašiną prie nuotekų išleidimo vietos ir prijungti išleidimo žarną prie nuotekų priėmimo stotelės.

- Vežėjas yra identifikuojamas magnetine kortele, kuri suteikiama sudarant nuotekų priėmimo sutartį. Vairuotojui nuskanavus magnetinę kortelę prie nuotekų priėmimo įrenginio, magnetinių kortelių skaitytuvas Nr. 1 užsidega žalia šviesoforo spalva, reiškia sistemos automatika inicijuoja nuotekų pridavimo procesą, atidaroma nuotekų priėmimo sklendė.

- Vairuotojas turi atidaryti cisternos išleidimo sklendę ir nuotekos savitaka išleidžiamos.

- Baigus pilti nuotekas – būtina uždaryti nuotekų priėmimo sklendę. Čekis atspausdinamas tik pridėjus magnetinę kortelę prie magnetinių kortelių skaitytuvo Nr. 2, kuris yra sumontuotas gamybinėse patalpose, nuotekų priėmimo stende. Čekį atsispausdinti galima tik baigus pilti nuotekas ir uždarius nuotekų priėmimo sklendę, kitu atveju čekis nespausdinamas.

- Po nuotekų išleidimo vairuotojas turi paimti ataskaitą – atspausdintą čekį, kuriame yra nurodyta:

·	VEŽĖJO numeris

·	Data ir valanda, kada buvo pristatytos nuotekos

·	atvežamų nuotekų apskaita vykdoma pagal sutartyje deklaruotą mobiliosios cisternos tūrį litrais, t.y. deklaruotas mobiliosios cisternos tūris yra lygus atvežtų nuotekų kiekiui.

·    Ataskaita atspausdinama tik po sklendės užsidarymo.

- Pilant nuotekas iš transporto priemonės, gali būti paimtas kontrolinis nuotekų mėginys laboratoriniam tyrimui. Mėginys pilamas į uždaromą indelį su numeriu. Paėmus mėginį tyrimui, laboratorijos darbuotojas užpildo nuotekų ėmimo protokolą, bei duoda pasirašyti nuotekas atvežusiam vairuotojui. Mėginys tyrimui turi būti perduotas nuotekų tyrimo laboratorijai.

- Vairuotojas baigęs leisti nuotekas, privalo nuplauti po savo išpylimo likusius nešvarumus.

Atvežamų nuotekų priėmimo reglamento

4 priedas

# NUOTEKŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO

# AKTAS Nr._______

(Akto surašymo data)

Laikas:	..........................

Nuotekų paėmimo vieta ...................................................................................................................

(Organizacijos iš kurios paimtos nuotekos pavadinimas)

Nuotekas (	m³) pridavė:

....................................	...........................	.........................................	.......................

(Organizacijos pavadinimas)		(Automobilio valst. Nr.)	(Vairuotojo vardas, pavardė)		 (Parašas)

Nuotekas (	m³) priėmė:

AB „Klaipėdos vanduo“	.................................	....................................	.......................

(Organizacijos pavadinimas)		(Priėmimo vieta)		(Priėmėjo vardas, pavardė)		 (Parašas)

Atvežamų nuotekų priėmimo reglamento

6 priedas

# IDENTIFIKATORIAUS IR NUOTOLINIO VALDYMO ĮEIGOS KORTELĖS ARBA MAGNETINĖS KORTELĖS PERDAVIMO AKTAS Nr._______

(Akto surašymo data)

| Objekto Nr. ...................... | Identifikatoriaus Nr. | Nuotolinio valdymo įeigos kortelės arba magnetinės kortelės Nr. | Automobilio valst. Nr. | Mobiliosios cisternos tūris m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Identifikatorių (ius) ir nuotolinio valdymo įeigos kortelę (es) arba magnetinę kortelę (es) priėmė:

.................................... 	...........................	   ..............................

(Organizacijos pavadinimas)	                 ( Priėmėjo vardas, pavardė)		 (Parašas)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atvežamų nuotekų priėmimo reglamento 5.1 priedas Nuotekų mėginių paėmimo vieta : nuotekų siurblinė Nr.2, Gargždai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atvežamų nuotekų užterštumai |
| Data | Mėginio paėmimo laikas | Mėginio Nr. | Protokolo Nr. | Vežėjo pavadinimas | Objekto, iš kur paimtos nuotekos, pavadinimas | Nuotekų kiekis, m3 | Atstovas dalyvav. paimant mėginį |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuotekų tyrimo laboratorijos vedėja |  | N. Domarkienė |  |  |  | Teršalų konc. mg/l |  |  |

Atvežamų nuotekų priėmimo reglamento 5.2 priedas

Nuotekų mėginių paėmimo vieta :  Nuotekų valykla

|  |  |  |  |  |  |  | ATVEŽAMŲ NUOTEKŲ UŽTERŠTUMAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Mėginio paėmimo laikas | Identifikatoriaus Nr. | Mėginio Nr. semtuve | Mėginio registracijos Nr. | Protokolo Nr. | Vežėjo pavadinimas | Nuotekų kiekis, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paletės Nr. | Indo Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuotekų tyrimo laboratorijos vedėja |  | N. Domarkienė |  |  | Teršalų konc. mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |